## Hoja 1
ACG020 | h |  | Rebajamiento del nivel freático con bomba autoaspirante.
Rebajamiento del nivel freático en trabajos de excavación, con bomba autoaspirante, para un caudal máximo de 360 m³/h.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Equipo y maquinaria
mq12bau030f |  | h |  | Bomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, de 3 kW, para un caudal de 360 m³/h. | 1.077 | 8.83 | 9.51
mq08gel010j |  | h |  | Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 30 kVA de potencia. | 1.077 | 4.34 | 4.67
[5 empty] | Subtotal equipo y maquinaria: |  | 14.18
2 |  |  |  | Herramientas
|  | % |  | Herramientas | 2 | 14.18 | 0.28
[5 empty] | Costos directos (1+2): |  | 14.46