## Hoja 1
XMP010 | Ud |  | Ensayo destructivo de perfiles laminados.
Ensayo destructivo sobre una muestra de perfil laminado, con determinación de: doblado a 180°; índice de resiliencia.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt49des010 |  | Ud |  | Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de muestras. | 1 | 0.99 | 0.99
mt49pma020 |  | Ud |  | Toma en obra de muestras de perfil laminado en estructura metálica, cuyo peso no exceda de 50 kg. | 1 | 42.92 | 42.92
mt49pma080 |  | Ud |  | Ensayo de doblado a 180° sobre una muestra de perfil laminado en estructura metálica, según ISO 7438. | 1 | 32.62 | 32.62
mt49pma090 |  | Ud |  | Ensayo para determinar el índice de resiliencia de una muestra de perfil laminado en estructura metálica. | 1 | 24.85 | 24.85
mt49pma030 |  | Ud |  | Informe de resultados de los ensayos realizados sobre una muestra de perfil laminado en estructura metálica. | 1 | 128.75 | 128.75
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 230.13
2 |  |  |  | Herramientas
|  | % |  | Herramientas | 2 | 230.13 | 4.6
[5 empty] | Costos directos (1+2): |  | 234.73